給排水、電器自行檢查記錄表

單位名稱：                                              年    月    日

系所人員簽名：                               檢查地點：

| 名 稱 | 項 目 | 檢查結果 (正常請打勾) | 名 稱 | 項 目 | 檢查結果 (正常請打勾) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽水馬達 | 電源電壓檢查 |  | 配 電 箱 | 儀表指示檢查 |  |
|  | 負載電流測試 |  |  | 表示燈檢查 |  |
|  | 連結器裝置檢查 |  |  | 控制開關檢查 |  |
|  | 軸承檢查 |  |  | 接點是否鬆脫 | □有 □無 |
|  | 本體生鏽腐蝕 | □有 □無 |  | 電線過熱現象 | □有 □無 |
|  | 整體運轉是否正常 |  |  | 異音、異味、過熱現象 | □有 □無 |
|  | 管理人員是否知悉設置位置 |  | 給 水、污 水 泵 及 水 槽 | 電源電壓檢查 |  |
|  | 管理人員是否熟悉操作 |  |  | 負載電流測試 |  |
|  |  |  |  | 手動功能測試 |  |
|  |  |  |  | 水位自動功能測試 |  |
|  |  |  |  | 閥、管路狀況檢查 |  |
| 照明設備 | 異音、異味、過熱現象 | □有 □無 |  | 各控制盤開關位置檢查 |  |
|  | 燈具主體(有無銹蝕、龜裂、變形) | □有 □無 |  |  |  |
| 異常情形 |  | 主管簽章 |  |
| 檢查人員簽章 |  |  |  |