國立成功大學冷氣/1000萬以上設備安裝審查意見表

說明：□擬請同意安裝 114.04.02版
        □檢查不合格請重新規劃 原因：

申請單位： 聯絡人： 電話：

裝設地點：

        ψ W V

        mm□ 可承受 A

        NFB
盤名:
      P A

        □合格 □不合格 正常溫度
    第1行↓

    NFB NFB NFB NFB NFB NFB NFB NFB NFB NFB NFB

      P A

     □合格 □不合格

        mm□

□ 既設迴路
□ 新設迴路

*奉核後財產卡須登錄「型號」與「序號」並於註記欄位記載冷氣之冷房能力、運轉電流、耗電功率、冷媒種類/重量等資料。例如：冷房能力：8.0KW、運轉電流：11.0A、耗電功率：2335W、冷媒種類/重量：R32/1.98kg。
*設置多台冷氣時：（1）電源引接於不同配電盤的冷氣機請各別填寫一張表單。
        （2）電源引接於相同配電盤的冷氣機請填寫在同一張表單，並於上圖填入編號（依據配電盤已設定的編號填
        寫，若無編號請自行編列序號填入），上圖各冷氣迴路需填具如第1行所示的資料。
□冷氣機分析 / 廠牌： / 形式：□分離式 / □窗型 / □1000萬以上設備 / 廠牌： / 右欄不必填形式、能源等級、冷房能力	型 號	台數	能源等級	冷氣能力(KW)	運轉電流(A)	耗電功率(W)	冷媒種類/重量(kg)