國立成功大學
航太系及醫技系滲水整修工程需求說明書 
	一、需求總表：

	

	項次
	整修項目
	校區
	使用單位
	聯絡人
	聯絡電話
	工程經費概算（不含規劃設計監造費）
	備註

	1
	航太系館屋頂防水整修
	自強校區
	航太系
	賴等參
	06-2757575轉63624
	4,500,000
	詳現況問題

	2
	醫技系館屋頂防水整修及窗框更新
	成杏校區
	醫技系
	張瓊文
	06-2353535轉5782
	3,500,000
	詳現況問題

	3
	其他零星整修申請核准案件
	2,000,000
	本項整修經費概算為合計工程經費概算減去第1、2項工程發包款

	合計
	10,000,000
	




二、現況問題及需求

航太系：
1. 屋頂防水隔熱層老舊及滲水。
2. 現有屋頂冷氣主機須全部遷移至下層各研究室空間並修補穿板孔洞。
3. 屋頂設備（太陽能光電板、天線等）遷移至使用單位指定位置並廢除混擬土基座。
4. 屋頂管線重整。
5. 現有屋頂排水疏通及檢討排水配置。


醫技系：
1. 屋頂防水隔熱層滲水。
2. 屋頂通風設備及排煙遮棚處滲水。
3. 4樓5784（含主任室）室及5785室窗戶滲水改善、5784室壁癌處理改善。
4. 東北角4F樓梯處天花板剝落，須全面檢測4F天花板是否因滲水造成剝落。
5. 現有屋頂排水疏通及檢討排水配置。
6. 管道間滲水檢測。




二、校區整修位置圖： 

 (
整修位置
) (
整修位置
)[image: ]
 (
整修位置
)

三、總工程經費：
計畫總經費新臺幣1,000萬元整(不含規劃設計監造費及相關行政規、管理費等)。





1
航太系及醫技系滲水整修工程需求說明書
參考平面：（航太系館4F）
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參考平面：（航太系館屋頂）
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參考平面：（醫技系4F）
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參考平面：（醫技系屋頂）
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