勝利四舍及勝利六舍冷氣設備電源增設計畫　
需求說明書
1. 目前校內有些宿舍已增設冷氣設備，為提供勝四舍及勝六舍學生更舒適的生活環境，因此計劃再增設兩舍之冷氣專用電源，以改善勝六舍之電氣設備及用電安全。

2. 勝六舍變電站原有之變壓器容量不足，因此評估汰換容量更大的變壓器，以提供既有設備和未來新增設冷氣設備之使用。
3. 勝六舍冷氣配電線路統一由地下一樓變電站引至一樓之電氣室，再由管道間接續至各樓層電氣室；勝四舍配電線路則由戶外變電站拉至一樓之電氣室，再由管道間接續至各樓層電氣室。
4. 各樓層電氣室經由電纜線架將各房間回路舖設至各宿舍房間走道，再以EMT管引進電源至宿舍房間內定位，提供冷氣機使用，並於外牆設置室外機之共用排水管路。
5. 為了方便日後管理以及統整，計費平台需由Local式軟體改為雲端式軟體，並建置所需相關設備，後端機房由本校計中提供。
6. 設計標準需依經濟部100年11月22日修訂之「屋內線路裝置規則」以及內政部100年6月21日修訂之「建築技術規則」的相關規定辦理；另裝設之電表需採用經濟部標準檢驗局檢定合格之電表。
7. 本次電源改善總經費（含工程款、工程管理費、設計監造費）預估為新台幣977萬8,367元整。其中工程費930萬元(含勝四舍160萬元、勝六舍770萬元)。
8. 營繕組聯絡人(採購作業)：詹秀容(06-2757575轉50626)

                           黃照仁(06-2757575轉50657)

使用單位聯絡人(現場勘查)：吳仁琥(06-2757575轉86349)
